Jak spektrometria mas identyfikuje białko w próbce?

Spektrometria mas identyfikuje białko poprzez analizę peptydów powstałych po strawieniu białka trypsyną. Trypsyna rozcina białka w określonych miejscach (za lizyną i argininą), tworząc zestaw charakterystycznych peptydów. Każdy z tych peptydów ma swoją masę cząsteczkową wyrażoną jako m/z, którą spektrometr mas mierzy bardzo dokładnie.

Następnie wybrane peptydy są dodatkowo fragmentowane, co daje widmo MS/MS — zestaw jonów fragmentacyjnych, które tworzą unikalny „kod kreskowy” sekwencji peptydu. Otrzymane widma porównuje się z bazą danych sekwencji białkowych, taką jak UniProt. Program dopasowuje zmierzone m/z i wzór fragmentacji do teoretycznych peptydów z bazy, co pozwala jednoznacznie ustalić, jakie białko znajdowało się w próbce.